INDICAZIONI PER AGGIORNAMENTO SOFTWARE Cobra/Taipan 365

L'aggiornamento del software sullo strumento avviene tramite porta USB, di conseguenza è necessario:

- Prima di collegare lo strumento, installare su PC l'apposito driver "Driver USB CP210x.zip" Decomprimere il file, rinominarlo come .exe, ed eseguire l'installazione. Verrà assegnato un numero di COM virtuale alla porta USB collegata allo strumento. In caso di problemi, se si volesse assegnare alla COM virtuale un numero diverso, consultare il file "modifica Impostazione COM per CP210x.pdf" allegato.

- installare su PC l'applicazione "PWIN0108" da utilizzare poi per aggiornare il software sullo strumento.

Una volta completati i passi precedenti, nel file "Man_PWIN01_ENG" allegato è descritta la procedura da seguire per l'aggiornamento del software sullo strumento.