Programmazione del software applicativo

La programmazione del software applicativo avviene attraverso la porta USB del Cobra/Taipan 365.

Accendere lo strumento tenendo premuto l’angolo in alto a sinistra del display LCD.

Lanciare l’applicazione PWIN01 “PROGRAMMATORE FLASH”

Selezionare la porta seriale utilizzata.

Con il comando “Apri” selezionare il file da programmare (Es. PWTS0103.s37)

Eseguire il comando “Programma e Verifica”

Al termine della programmazione, il software applicativo verrà eseguito automaticamente.